## Beispielrechnung
Fenstererneuerung contra Sparbrief
Eine Investition in neue Fenster kann wesentlich lukrativer als eine klassische Geldanlage sein.
Die einfache Berechnungsmöglichkeit zeigt Ihnen den Vorteil deutlich auf.
| Rechnerische Energiekosteneinsparung |  |  |  | Verzinsung einer klassischen Geldanlage.
durch eine Fenstersanierung.
| U-Wert alte Fenster | 3.51 |  | W/m²K | Kapitalanlage | 8000 | Euro
| U-Wert neue Fenster | 1.3 |  | W/m²K | Verzinsung | 2.2 | %
| Fensterfläche in qm | 30 |  | qm
| Energiekosten Öl/Ltr. | 0.77 |  | Euro
oder Gas pro cbm
Rechnerische Ersparnis pro Jahr bei einer
| Preissteigerung von: | 10 |  | % | Zinsen im:
| 1. Jahr | 612.612 | 612.612 | Euro | 1. Jahr | 176 | Euro
| 2. Jahr | 673.8732 | 1286.4852 | Euro | 2. Jahr | 179.872 | Euro
| 3. Jahr | 741.2605 | 2027.7457 | Euro | 3. Jahr | 183.8292 | Euro
| 4. Jahr | 815.3866 | 2843.1323 | Euro | 4. Jahr | 187.8734 | Euro
| 5. Jahr | 896.9252 | 3740.0575 | Euro | 5. Jahr | 192.0066 | Euro
| 6. Jahr | 986.6178 | 4726.6753 | Euro | 6. Jahr | 196.2308 | Euro
| 7. Jahr | 1085.2795 | 5811.9548 | Euro | 7. Jahr | 200.5479 | Euro
| 8. Jahr | 1193.8075 | 7005.7623 | Euro | 8. Jahr | 204.9599 | Euro
| 9. Jahr | 1313.1882 | 8318.9505 | Euro | 9. Jahr | 209.469 | Euro
| 10. Jahr | 1444.5071 | 9763.4576 | Euro | 10. Jahr | 214.0774 | Euro
| Summe Ersparnis 10 Jahre: | 9763.4576 |  | Euro | Zinsertrag butto: | 1944.8662 | Euro
| 11. Jahr | 1588.9578 | 11352.4153 | Euro | 11. Jahr | 218.7871 | Euro
| 12. Jahr | 1747.8535 | 13100.2688 | Euro | 12. Jahr | 223.6004 | Euro
| 13.Jahr | 1922.6389 | 15022.9077 | Euro | 13.Jahr | 228.5196 | Euro
| 14. Jahr | 2114.9028 | 17137.8105 | Euro | 14. Jahr | 233.547 | Euro
| 15. Jahr | 2326.3931 | 19464.2036 | Euro | 15. Jahr | 238.685 | Euro
| 16. Jahr | 2559.0324 | 22023.2359 | Euro | 16. Jahr | 243.9361 | Euro
| 17. Jahr | 2814.9356 | 24838.1715 | Euro | 17. Jahr | 249.3027 | Euro
| 18. Jahr | 3096.4292 | 27934.6007 | Euro | 18. Jahr | 254.7874 | Euro
| 19. Jahr | 3406.0721 | 31340.6727 | Euro | 19. Jahr | 260.3927 | Euro
| 20. Jahr | 3746.6793 | 35087.352 | Euro | 20. Jahr | 266.1213 | Euro
| Summe Ersparnis 20 Jahre: | 35087.352 |  | Euro | Zinsertrag butto: | 4362.5455 | Euro
| 21. Jahr | 4121.3472 | 39208.6992 | Euro | 21. Jahr | 271.976 | Euro
| 22. Jahr | 4533.4819 | 43742.1811 | Euro | 22. Jahr | 277.9595 | Euro
| 23. Jahr | 4986.8301 | 48729.0112 | Euro | 23. Jahr | 284.0746 | Euro
| 24. Jahr | 5485.5131 | 54214.5243 | Euro | 24. Jahr | 290.3242 | Euro
| 25. Jahr | 6034.0644 | 60248.5888 | Euro | 25. Jahr | 296.7114 | Euro
| 26. Jahr | 6637.4709 | 66886.0597 | Euro | 26. Jahr | 303.239 | Euro
| 27. Jahr | 7301.218 | 74187.2776 | Euro | 27. Jahr | 309.9103 | Euro
| 28. Jahr | 8031.3398 | 82218.6174 | Euro | 28. Jahr | 316.7283 | Euro
| 29. Jahr | 8834.4737 | 91053.0911 | Euro | 29. Jahr | 323.6963 | Euro
| 30. Jahr | 9717.9211 | 100771.0122 | Euro | 30. Jahr | 330.8176 | Euro
| Summe Ersparnis 30 Jahre: | 100771.0122 |  | Euro | Zinsertrag butto: | 7367.9826 | Euro
Durchschnittsbetrachtung, bei der sowohl die Transmissions- als auch die
Lüftungswärmeverluste annähernd Berücksichtigung finden.
Wenn Sie über einen Tilgungsrechner die Belastung durch einen KfW-Kredits errechnen möchten, klicken Sie hier.
Tilgungsrechner
Sie benötigen dafür einen Internetzugang.
Wir stehen nicht dafür ein, dass die alten Fenster die angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (K- bzw. U-Wert) aufweisen.
Ferner können wir keine Gewähr dafür übernehmen, dass die angegeben Einsparmöglichkeiten tatsächlich erreicht werden.
Quellen: K-Werte, Sanco das Glasbuch, Wärmeschutzverordnungen 1977 / 1984 / 1995 und EnEV 2002. Weru 2008
Note on D9: Geben Sie in die weißen Felder die abgefragten Daten ein.
Note on J9: Geben Sie in die weißen Felder die Summe der möglichen Kapitalanlage und den entsprechend zu erzielenden Zinssatz ein.

## Quellen
Energieeinsparung in Zahlen
Kennzahlen
K-Wert bzw. U-Wert Auflistung nach Bautypen
K-Wert
Einfachverglasung | 5,8 W/m²k
Verbundfenster
Thermopane | 3,0 W/m²k |  | seit 1970
KFV (K20 | 2,7 W/m²k |  | gebaut bei Weru von 1970 - 1984
K 27 | 1,8 W/m²k |  | gebaut bei Weru von 1970 - 1997
Classico | 1,4 W/m²k |  | gebaut bei Weru von 1997 - heute
U-Wert
Castello | 1,4 W/m²k |  | gebaut bei Weru von 1997 - heute
Veränderung der K-Wert Anforderungen für Fenster nach WSVO und EnEV
1976 Energieeinspargesetz
1977 Wärmeschutzverordnung I |  |  | K 3,5 W/m²k für Fenster
1984 Wärmeschutzverordnung II |  |  | K 3,1 W/m²k für Fenster
1995 Wärmeschutzverordnung III |  |  | K 1,8 W/m²k für Fenster (equ. K- Wert 0,5, Gegenrechnung der solaren Wärmegewinne)
2002 Energieeinsparverordnung |  |  | K 1,3 W/m² für Fenster (kein Grenzwert sondern der übliche Rechenwert)
Energiekosten
Gas | 0.58 | €/10 kwh | (Basis Abnahmemenge 3000 m³)
Heizöl | 0.65 | €/Ltr. | (Basis Abnahmemenge 3000 Ltr.)

## BR
Kapitalanlage-Beispielrechnung / Investition-Kontra-Sparbrief
Beispiel Ersparnis über 9 Jahre bei einer Verzinsung von | [5 empty] | 2.2 | %.
|  |  | Laufzeit |  | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 11 Jahre | 12 Jahre | 13 Jahre | 14 Jahre | 15 Jahre | 16 Jahre | 17 Jahre | 18 Jahre | 19 Jahre | 20 Jahre | 21 Jahre | 22 Jahre | 23 Jahre | 24 Jahre | 25 Jahre | 26 Jahre | 27 Jahre | 28 Jahre | 29 Jahre | 30 Jahre
Vorhandenes Kapital |  |  | 8000 | Euro | 8176 | 8355.872 | 8539.7012 | 8727.5746 | 8919.5813 | 9115.812 | 9316.3599 | 9521.3198 | 9730.7889 | 9944.8662 | 10163.6533 | 10387.2536 | 10615.7732 | 10849.3202 | 11088.0053 | 11331.9414 | 11581.2441 | 11836.0315 | 12096.4242 | 12362.5455 | 12634.5215 | 12912.481 | 13196.5556 | 13486.8798 | 13783.5911 | 14086.8301 | 14396.7404 | 14713.4687 | 15037.165 | 15367.9826
Mögliche Verzinsung |  |  | 2.2 | % | 176 | 179.872 | 183.8292 | 187.8734 | 192.0066 | 196.2308 | 200.5479 | 204.9599 | 209.469 | 214.0774 | 218.7871 | 223.6004 | 228.5196 | 233.547 | 238.685 | 243.9361 | 249.3027 | 254.7874 | 260.3927 | 266.1213 | 271.976 | 277.9595 | 284.0746 | 290.3242 | 296.7114 | 303.239 | 309.9103 | 316.7283 | 323.6963 | 330.8176
Gesamtersparnis über 9 Jahre am Kapitalmarkt |  |  |  |  | 1730.7889 | Euro
Beispielrechnung der Einsparung an Energiekosten bei einem Fenstertausch.
Kosten der neuen Fenster |  |  | 8000 | Euro
Fensterflächenanteil in qm |  |  | 30 | qm | 1. Jahr | 2. Jahr | 3.Jahr | 4.Jahr | 5.Jahr | 6.Jahr | 7.Jahr | 8.Jahr | 9.Jahr | 10.Jahr | 11.Jahr | 12.Jahr | 13.Jahr | 14.Jahr | 15.Jahr | 16.Jahr | 17.Jahr | 18.Jahr | 19.Jahr | 20.Jahr | 21.Jahr | 22.Jahr | 23.Jahr | 24.Jahr | 25.Jahr | 26.Jahr | 27.Jahr | 28.Jahr | 29.Jahr | 30.Jahr
Einsparpotential / Jahr |  |  | 612.612 | Euro | 612.612 | 673.8732 | 741.2605 | 815.3866 | 896.9252 | 986.6178 | 1085.2795 | 1193.8075 | 1313.1882 | 1444.5071 | 1588.9578 | 1747.8535 | 1922.6389 | 2114.9028 | 2326.3931 | 2559.0324 | 2814.9356 | 3096.4292 | 3406.0721 | 3746.6793 | 4121.3472 | 4533.4819 | 4986.8301 | 5485.5131 | 6034.0644 | 6637.4709 | 7301.218 | 8031.3398 | 8834.4737 | 9717.9211
Gesamtersparnis über |  |  | 8318.9505 | Euro
9 Jahre, bei 10 % Preissteigerung. |  |  | 10 | Prozent
Baujahr | K-Wert | U-Wert | Fensterfläche 1 qm |  | Fensterfläche | 30 | qm
der Fenster | alt | neu | Ltr. | € | Ltr. | €
1972 | 3.51 | 1.3 | 26.52 | 20.4204 | 795.6 | 612.612
Geben Sie in die gelbe Zelle den aktuellen Heizölpreis ein!
Energieträger |  | Einheit | 1Ltr.=kwh | Preis/ | Preis/kwh
Ltr.
Heizöl |  | Ltr. | 10 | 0.77 | 0.077
Die gelb markierten Zellen können verändert werden.
Durchschnittsbetrachtung, bei der sowohl die Transmissions- als auch die Lüftungswärmeverluste annähernd Berücksichtigung finden.
Wir stehen nicht dafür ein, dass die alten Fenster die angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (K- bzw. U-Wert) aufweisen.
Ferner können wir keine Gewähr dafür übernehmen, dass die angegeben Einsparmöglichkeiten tatsächlich erreicht werden.
Quellen: K-Werte, Sanco das Glasbuch, Wärmeschutzverordnungen 1977 / 1984 / 1995 und EnEV 2002.
Note on B21: Auf Wunsch können Sie den K-Wert Ihrer eingebauten Fenster eingeben.
Note on C21: Durch die Veränderung der U-Werte ändern sich die Daten der gesamten Tabellenzeile.
Note on E25: Geben Sie hier den aktuellen Heizölpreis in Euro / Liter ein.